## 打分表1
裁判打分表1
名称 | 评分标准 | 满分值 | 评分 | [5 empty] | 备注
|  |  | 玉清 | 鹊山 | 东郊 | 西郊 | 前景 | 长孝
1、正确使用灭火器 | 1.根据着火源合理选择灭火器 | 2.5
| 2.检查灭火器的压力及有效期 | 2.5
| 3.灭火器正确的使用 | 2.5
| 4.在规定时间内完成 | 2.5 | [6 empty] | 由计 时员 提供 时间
总计得分 |  | 10

## 打分表4
裁判打分表2
名称 | 评分标准 | 满分值 | 评分 | [5 empty] | 备注
|  |  | 玉清 | 鹊山 | 东郊 | 西郊 | 前景 | 长孝
2、拆装电动机 | 1.电机前后轴承外盖未做标记扣2分 | 2
| 2.未使用木锤或胶锤扣2分 | 2
| 3.机壳和端盖接缝未做标记扣2分 | 2
| 4.安装前轴承未处理（未上黄油）扣2分 | 2
| 5.安装后的标准：如端盖、轴承盖未装在正确位置，螺栓的松紧度不均匀，造成转子偏心、扫膛，扣2分 | 2
| 6.在规定时间内完成 | 5 | [6 empty] | 由计时员提供时间
总计得分 |  | 15

## 打分表2
裁判打分表3
名称 | 评分标准 |  | 满分值 | 评分 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 玉清 | 鹊山 | 东郊 | 西郊 | 前景 | 长孝
3、更换户外跌落式保险 | 1.正确检查、使用绝缘工具。（每漏一项扣2分） |  | 6
| 2.保险压断扣3分 |  | 3
| 3.操作顺序错误扣4分 |  | 4
| 4.运行工答题 | 填空错一题扣1分 | 3
|  | 简答错一题扣2分 | 4
| 5.在规定时间内完成 |  | 5 | [6 empty] | 由计时员提供时间
总计得分 |  |  | 25

## 打分表3
裁判打分表4
名称 | 评分标准 | 满分值 | 评分 | [5 empty] | 备注
|  |  | 玉清 | 鹊山 | 东郊 | 西郊 | 前景 | 长孝
4、查找电动阀门不动作原因 | 1.指出电工图纸上的故障点 | 5
| 2.万用表使用不正确扣3分 | 3
| 3.带电操作扣2分 | 2
| 4.在规定时间内排除故障 | 5 | [6 empty] | 由计 时员 提供 时间
总计得分 |  | 15

## 打分表5
裁判打分表5
名称 | 评分标准 | 满分值 | 评分 | [5 empty] | 备注
|  |  | 玉清 | 鹊山 | 东郊 | 西郊 | 前景 | 长孝
5、焊接漏水管道 | 1.在规定时间内完成 | 5 | [6 empty] | 由计时员提供时间
| 2.出现水柱扣8分 | 8
| 3.出现滴水扣5分 | 5
| 4.焊点光滑平整无溜渣 | 2
总计得分 |  | 20分

## 打分表6-1
裁判打分表6
名称 | 评分标准 |  | 满分值 | 评分 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 玉清 | 鹊山 | 东郊 | 西郊 | 前景 | 长孝
6、用心肺复苏法现场抢救受伤人员 | 1.判断意识： | 高声叫喊 | 1 | [6 empty] | 未抢 救成 功本 项目 不得 分
|  | 查看呼吸 | 1
|  | 查看心跳 | 1
| 2.报告伤情 |  | 2
| 3.根据要求胸外按压、口对口人工呼吸，在规定时间内救活伤者120秒 |  | 8
| 4.汇报抢救情况 |  | 2
总计得分 |  |  | 15